## Slide 1: Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones
Resolución 0631 de 2015
2015
Notes: Este Esta presentación, que se recomienda ver en modo de presentación, muestra las nuevas funciones de PowerPoint. Estas diapositivas están diseñadas para ofrecerle excelentes ideas para las presentaciones que creará en PowerPoint 2011.
Para obtener más plantillas de muestra, haga clic en el menú Archivo y después en la ficha Nuevo a partir de plantilla. En Plantilla, haga clic en Presentaciones.

## Slide 2
2
Estructura Conceptual
3
Componente Operativo
4
Gradualidad e Implementación
1
Antecedentes

## Slide 3: Antecedentes
1

## Slide 4: Antecedentes
TERCERA CONSULTA PÚBLICA
Noviembre 20 al 27 de 2013
Reuniones de trabajo
Febrero- Abril 2014
Trabajo interno
Mayo-Noviembre 2014
Trabajo Externo
Mayo-Julio 2014

## Slide 5: ANTECEDENTES
En el proceso de la estructuración de la norma se evaluó para las diferentes actividades productivas entre otros:
Evaluación de referentes internacionales
Información aportada por las autoridades ambientales
Sistemas de tratamiento ( tipo, tecnología, vida útil, producción)
Información complementaria enviada por el sector posterior a la tercera consulta.

## Slide 6: Estructura Conceptual
2

## Slide 7: Estructura Conceptual
Inclusión de 8 sectores que representan 73 actividades
A partir de las mesas de trabajo posterior a la tercera consulta se logró de manera participativa entre otras:
Especificidad de las actividades objeto de regulación a través de un anexo descriptivo a la Resolución.

## Slide 8: Estructura Conceptual
Se eliminaron ciertas actividades cuyos representantes manifestaron no presentar vertimientos puntuales, entre otros:
- Flor de Corte, Cultivo de arroz
- Acuicultura y Piscicultura
- Tratamientos médicos de oncología
Se incorporó la diferenciación de las Aguas Residuales Domésticas (ARD) de las Aguas Residuales no Domésticas (ARnD).
Se incorporaron nuevas actividades de acuerdo con información suministrada por las actividades, comerciales o de servicios.
Se pasó de los valores límites máximos permisibles expresados en carga (Kg/día) a los expresados en concentración (mg/L)

## Slide 9: Estructura Conceptual
Sustancias radiactivas o radioisótopos.
Resolución 18 0005 de 2010 del Ministerio de Minas y Energía
Zona de mezcla térmica. Se definirá metodología para su determinación. Hasta tanto distancia máxima de (100,0 m) si no se encuentra definida. Particularidades para el sector de generación de energía eléctrica (Gradualidad e información)
Parámetros microbiológicos.
Considera el Manejo de Excretas en los procesos productivos, definiéndose una carga de control mínima, expresada en DBO5.
Unidades: NMP/100 mL

## Slide 10: Estructura Conceptual
YNCH – No Convencionales.
No se admitirán vertimientos hasta tanto no se cuente con información técnica suficiente.
Vertimientos al Alcantarillado
Se establece una relación de 1,5 con respecto a los valores de vertimiento a cuerpos de agua.
Aplicable a PARÁMETROS GENERALES, COMPUESTOS DE NITRÓGENO Y DE FÓSFORO.
Para los parámetros de METALES Y METALOIDES, IONES, HIDROCARBUROS Y AGROQUÍMICOS, aplican los mismos valores de vertimiento (según actividad) a cuerpo de agua superficial
Otros
Para las actividades diferentes a las contempladas explícitamente se definió un total de 56 parámetros.

## Slide 11: Estructura Conceptual
Exclusión de parámetros
Exclusión de parámetro(s), previa justificación técnica que estos no se generan en sus aguas residuales. (caracterizaciones, mediante balances de materia o de masa, hojas técnicas de las materias primas e insumos empleados en el proceso).
Parámetros de análisis y reporte.
Línea base de país: AOX, BTEX, HAP, SAAM, Acidez Total, Alcalinidad Total, Dureza Cálcica y Total, Color Real, compuestos de fósforo y nitrógeno, algunos iones metales y metaloides. Anual. Utilizando Formato Resolución 0075 de 2011 (Alcantarillado) y los definidos en los reportes de información RURH - SIRH.

## Slide 12: Componente Operativo
3
Cumplimiento de Parámetros y Valores

## Slide 13: COMPONENTE OPERATIVO
Plaguicidas.
Criterios Categorías TOXICOLÓGICAS.
  IA – [0,001] * Suma ((28 moléculas))
  IB y II - [0,05] y [0,5] * Suma ((57 moléculas)) + ((214 moléculas))
  Suma Total: 299 ingredientes activos.
  Se definen de acuerdo con los valores que se reportan y la definición de restricciones de acuerdo con las directrices de la normativa de agua potable.

## Slide 14: Componente Operativo
Valores de Nitrógeno y Fósforo
Se establece la necesidad de construir línea base y se definen valores específicos para las actividades que utilizan compuestos de fósforo o nitrógeno como materia prima (Abonos).
Valores de Metales y Metaloides
Se mantiene la consideración del empleo de los límites de acuerdo con lo definido por el Banco Mundial – IFC.
Valores de Iones
Se determinaron usando como valor límite inferior los definidos para agua potable y el superior la transición de agua dulce a agua salada.

## Slide 15: Componente Operativo
Temperatura.
Se establece el valor de la diferencia de temperatura en el cuerpo receptor menor o igual a 5,0 °C con base en el concepto definido por IFC, y la información recopilada. Se establece gradualidad para el sector generación de energía eléctrica.
pH
Para el parámetro pH [6- 9] general, de acuerdo a las consideraciones de los sectores de beneficio de café y fabricación de jabones pH [5- 9] condiciones propias de la producción y limitantes de tratamiento biológico.

## Slide 16: Gradualidad e Implementación
4

## Slide 17
CAPÍTULO XI – Disposiciones finales. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA LA
APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE VERTIMIENTO
GRADUALIDAD E IMPLEMENTACIÓN

## Slide 18
Buscamos una norma con criterios AMBIENTALES, con impactos verificables en la calidad de los cuerpos de agua del país y con posibilidades reales de CUMPLIMIENTO por parte de la población objetivo.
CONCLUSIÓN

## Slide 19
http://www.backyard-gardening-fun.com/testing-soil-pH.html
http://naturalezayvoluntariadoambiental.blogspot.com/2012/05/un-reactor-convierte-los-plasticos.html
http://www.ecologiahoy.com/aguas-residuales
http://mosqueraterritorial.blogspot.com/
http://www.hispacolex.com/biblioteca/articulos-doctrinales/consecuencias-legales-de-la-contaminacion-de-los-suelos-industriales/
http://apocalipsiszombiearmasidemas.blogspot.com/2012/04/caminos-alternativos-alcantarillado.html
http://www.ulloa-valle.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=2656161
http://procesosbio.wikispaces.com/Balance+de+Masa
http://elpilon.com.co/inicio/lucha-contra-las-espumas-que-empanan-el-rio-cesar/
http://www.greenpeace.org/espana/es/photosvideos/photos/expertos-del-laboratorio-franc-2/
http://es.wikipedia.org/wiki/Desag%C3%BCe
https://almibarimposible.wordpress.com/2008/01/10/sobre-barros-y-lodoshemeroteca-v/
http://www.otragranada.org/spip.php?article503
http://losporquesdelanaturaleza.com/peak-oil-y-petroleo-no-convencional/
http://www.ceajalisco.gob.mx/notas/nota_moderniza_ptar_chapala.html
http://www.gopixpic.com/600/medidor-de-caudal-agua/http:%7C%7Cimg*alibaba*com%7Cphoto%7C649202106%7CWater_flowmeter*jpg/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/radiationexposure.html
http://www.hotelesenlastermas.com/que-son-las-aguas-termales/
http://www.vanguardia.com/santander/area-metropolitana/196521-emergencia-invernal-por-creciente-del-rio-de-oro
http://blog.pucp.edu.pe/blog/marketeando/tag/trabajo
http://www.gopixpic.com/857/funcionamiento/http:%7C%7Camplificador7w*260mb*com%7Cimagenes%7Cfotos%7CPLANO*JPG/
REFERENTES IMÁGENES

## Slide 20: Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones
Resolución
2015
Notes: Este Esta presentación, que se recomienda ver en modo de presentación, muestra las nuevas funciones de PowerPoint. Estas diapositivas están diseñadas para ofrecerle excelentes ideas para las presentaciones que creará en PowerPoint 2011.
Para obtener más plantillas de muestra, haga clic en el menú Archivo y después en la ficha Nuevo a partir de plantilla. En Plantilla, haga clic en Presentaciones.